# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 18 июня 2020 г. N 329/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, приказываю:

Внести изменения в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 597/пр (в редакции приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. N 1400/пр, от 10 января 2018 г. N 8/пр, от 29 марта 2018 г. N 172/пр, от 14 июня 2018 г. N 344/пр, от 18 июня 2018 г. N 352/пр, от 3 июля 2018 г. N 385/пр, от 8 августа 2018 г. N 509/пр, от 22 ноября 2018 г. N 740/пр, от 30 ноября 2018 г. N 775/пр, от 29 января 2019 г. N 57/пр, от 4 апреля 2019 г. N 209/пр, от 11 июня 2019 г. N 338/пр, от 17 июня 2019 г. N 342/пр, от 19 сентября 2019 г. N 554/пр, от 5 декабря 2019 г. N 772/пр, от 30 марта 2020 г. N 177/пр), согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

# Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 18 июня 2020 г. N 329/пр

Книгу 01. "Материалы для строительных и дорожных работ" дополнить группой 01.5.03.11 "Элементы противоослепляющие" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.92.61.01.4.01.10-0102 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8665 мм, диаметр 150 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0104 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8665 мм, диаметр 200 мм | шт |
| 25.11.23.01.5.02.04-0001 | Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой | м2 |
| 25.11.23.01.5.02.10-0020 | Комплект дорожного ограждения одностороннего четырехтросового (23ДО), удерживающая способность У2 - У4 (190 кДж - 300 кДж), начальный участок, гильзы под забивку в грунт, длина 9 метров, шаг стоек 2 метра | компл |
| 25.11.23.01.5.02.10-0022 | Комплект дорожного ограждения одностороннего четырехтросового (23ДО), удерживающая способность У2 - У4 (190 кДж - 300 кДж), начальный участок, гильзы под забивку в грунт, длина 9 метров, шаг стоек 3 метра | компл |
| 25.11.23.01.5.02.10-0024 | Комплект дорожного ограждения одностороннего четырехтросового (23ДО), удерживающая способность У2 - У4 (190 кДж - 300 кДж), рабочий участок, гильзы под забивку в грунт, шаг стоек 2 метра | 1000 м |
| 25.11.23.01.5.02.10-0026 | Комплект дорожного ограждения одностороннего четырехтросового (23ДО), удерживающая способность У2 - У4 (190 кДж - 300 кДж), рабочий участок, гильзы под забивку в грунт, шаг стоек 3 метра | 1000 м |
| 25.11.23.01.5.02.10-0028 | Комплект дорожного ограждения одностороннего четырехтросового (23ДО), удерживающая способность У2 - У4 (190 кДж - 300 кДж), конечный участок, длина 3 метра | компл |
| 25.11.23.01.5.02.10-0030 | Комплект дорожного ограждения двустороннего четырехтросового (23ДД), удерживающая способность У3 - У4 (250 кДж - 300 кДж), начальный/конечный участок, гильзы под забивку в грунт или асфальт, длина 9 метров, шаг стоек 2 метра | компл |
| 25.11.23.01.5.02.10-0032 | Комплект дорожного ограждения двустороннего четырехтросового (23ДД), удерживающая способность У3 - У4 (250 кДж - 300 кДж), начальный/конечный участок, гильзы под забивку в грунт или асфальт, длина 9 метров, шаг стоек 3 метра | компл |
| 25.11.23.01.5.02.10-0034 | Комплект дорожного ограждения двустороннего четырехтросового (14ДД, 23ДД), удерживающая способность У3 - У4 (250 кДж - 300 кДж), рабочий участок, гильзы под забивку в грунт или асфальт, шаг стоек 2 метра | 1000 м |
| 25.11.23.01.5.02.10-0036 | Комплект дорожного ограждения двустороннего четырехтросового (14ДД, 23ДД), удерживающая способность У3 - У4 (250 кДж - 300 кДж), рабочий участок, гильзы под забивку в грунт или асфальт, шаг стоек 3 метра | 1000 м |
| 22.23.19.01.5.03.11-0002 | Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, ширина 220 - 240 мм, высота 600 мм | шт |
| 22.23.19.01.5.03.11-0004 | Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, ширина 220 - 240 мм, высота 900 мм | шт |
| 22.23.19.01.5.03.11-0006 | Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, ширина 220 - 240 мм, высота 1200 мм | шт |
| 25.11.23.01.5.03.11-0008 | Крепление для установки пластинчатых полимерных противоослепляющих экранов к металлическому барьерному ограждению в комплекте с опорной частью и метизами, шаг установки экранов 660 мм | м |
| 25.11.23.01.5.03.11-0010 | Крепление для установки пластинчатых полимерных противоослепляющих экранов к парапетному бетонному ограждению в комплекте с опорной частью и метизами, шаг установки экранов 660 мм | м |
| 25.11.23.01.5.03.11-0012 | Крепление анкерное для установки пластинчатого полимерного противоослепляющего экрана к парапетному бетонному ограждению в комплекте с метизами | шт |
| 25.11.23.01.5.03.11-0014 | Крепление одиночное (держатель) для пластинчатого полимерного противоослепляющего экрана в комплекте с метизами | шт |
| 23.14.12.01.6.04.01-1010 | Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, размер 600 x 600 мм, толщина 15 мм | м2 |
| 13.95.10.01.7.12.05-0053 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 |
| 13.95.10.01.7.12.05-0055 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2 | м2 |
| 01.29.30.01.7.12.16-0013 | Геотекстиль (биосетка) тканый из кокосового волокна, поверхностная плотность 400 г/м2 | м2 |
| 01.29.30.01.7.12.16-0015 | Геотекстиль (биосетка) тканый из кокосового волокна, поверхностная плотность 900 г/м2 | м2 |
| 20.16.10.01.7.14.05-0004 | Лист из полиэтилена низкого давления черного цвета, толщина 2 мм | м2 |
| 25.73.40.01.7.17.13-1380 | Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8%, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 64 мм | шт |
| 25.73.40.01.7.17.13-1382 | Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8%, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 68 мм | шт |
| 25.73.40.01.7.17.13-1388 | Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8%, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 114 мм | шт |
| 25.73.40.01.7.17.13-1391 | Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8%, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 160 мм | шт |
| 25.73.40.01.7.17.13-1392 | Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8%, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 200 мм | шт |

В Книге 01. "Материалы для строительных и дорожных работ" раздел 01.7.12 изложить в следующей редакции: "Материалы и изделия геосинтетические и из природного волокна" и строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.92.61.01.4.01.10-0021 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 2000 мм, диаметр 150 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0022 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 4000 мм, диаметр 150 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0023 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0024 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8000 мм, диаметр 150 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0025 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 2000 мм, диаметр 200 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0026 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 4000 мм, диаметр 200 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0027 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 6000 мм, диаметр 200 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0028 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8000 мм, диаметр 200 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0029 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 2000 мм, диаметр 250 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0030 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 4000 мм, диаметр 250 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0031 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 6000 мм, диаметр 250 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0032 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8000 мм, диаметр 250 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0033 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 2000 мм, диаметр 300 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0034 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 4000 мм, диаметр 300 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0035 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 6000 мм, диаметр 300 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0036 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8000 мм, диаметр 300 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0037 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 2000 мм, диаметр 350 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0038 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 4000 мм, диаметр 350 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0039 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 6000 мм, диаметр 350 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0040 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8000 мм, диаметр 350 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0041 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 2000 мм, диаметр 400 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0042 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 4000 мм, диаметр 400 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0043 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 6000 мм, диаметр 400 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0044 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8000 мм, диаметр 400 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0045 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 2000 мм, диаметр 450 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0046 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 4000 мм, диаметр 450 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0047 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 6000 мм, диаметр 450 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0048 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8000 мм, диаметр 450 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0049 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 2000 мм, диаметр 500 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0050 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 4000 мм, диаметр 500 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0051 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 6000 мм, диаметр 500 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0052 | Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8000 мм, диаметр 500 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0053 | Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8680 - 15000 мм, диаметр 150 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0054 | Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8680 - 15000 мм, диаметр 200 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0055 | Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8680 - 15000 мм, диаметр 250 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0056 | Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8680 - 15000 мм, диаметр 300 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0057 | Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8680 - 15000 мм, диаметр 360 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0058 | Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8680 - 15000 мм, диаметр 400 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0059 | Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8680 - 15000 мм, диаметр 450 мм | шт |
| 28.92.61.01.4.01.10-0060 | Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1 - 4, длина 8680 - 15000 мм, диаметр 500 мм | шт |
| 22.21.30.01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт |
| 22.21.30.01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт |
| 22.21.30.01.7.06.08-0013 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм | шт |
| 20.59.11.01.7.07.24-0008 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 100 мм | 10 м |
| 13.95.10.01.7.12.05-1002 | Геотекстиль нетканый из полипропиленового волокна, иглопробивной, термоскрепленный, поверхностная плотность 150 г/м2 | м2 |
| 25.93.14.01.7.15.07-0091 | Дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой, размер 4,5 x 30 мм | кг |
| 25.93.14.01.7.15.07-0092 | Дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой, размер 4,5 x 40 мм | кг |
| 25.93.14.01.7.15.07-0093 | Дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой, размер 4,5 x 50 мм | кг |
| 25.93.14.01.7.15.07-0094 | Дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой, размер 4,5 x 60 мм | кг |
| 25.93.14.01.7.15.07-0095 | Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, размер 6 x 35 мм | 100 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-0096 | Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, размер 6 x 60 мм | 100 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-0097 | Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, размер 6 x 80 мм | 100 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-0098 | Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с широким бортиком, размер 6 x 40 мм | 100 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-0099 | Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с потайным бортиком, размер 8 x 60 мм | 100 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-0100 | Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с потайным бортиком, размер 8 x 100 мм | 100 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-1034 | Дюбель-гвозди монтажные под патрон | 100 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-1044 | Дюбель-гвозди из полиамида с шурупом из углеродистой стали для крепления рам, досок и профилей, размер 5/5 x 25 мм | 1000 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-1046 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, размер 10 x 80 мм | 1000 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-1048 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, размер 6 x 40 мм | 1000 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-1050 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, размер 8 x 100 мм | 1000 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-1052 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, размер 8 x 60 мм | 1000 шт |
| 25.93.14.01.7.15.07-1054 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, размер 8 x 80 мм | 1000 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1098 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм | 100 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1100 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм | 100 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1102 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 125 мм, диаметр 9 мм | 100 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1104 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм | 100 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1106 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 142 мм, диаметр 11 мм | 100 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1108 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм | 100 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1110 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 75 мм, диаметр 4 мм | 100 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1112 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм | 100 шт |
| 25.73.40.01.7.17.09-1114 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 93 мм, диаметр 6 мм | 100 шт |

Из Книги 01. "Материалы для строительных и дорожных работ" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.19.01.6.04.02-1006 | Плиты акустические, твердое минеральное волокно, толщина 15 мм | м2 |
| 08.12.22.01.7.12.02-1000 | Биотекстиль из кокосового волокна плотность 400 гр./м2 | м2 |
| 08.12.22.01.7.12.02-1002 | Биотекстиль из кокосового волокна плотность 900 гр./м2 | м2 |
| 22.21.41.01.7.18.01-1000 | Лист полимерный гидроизоляционный черного цвета, толщина 2 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети | м2 |

Книгу 04. "Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.13.04.2.01.02-0012 | Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие пористые щебеночные и гравийные, марка II | т |

В Книге 05. "Изделия из бетона, цемента и гипса" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.61.11.05.2.02.06-1010 | Камни керамзитобетонные перегородочные, пустотелые, размер 390 x 90 x 188 мм, марка 25 | м3 |
| 23.61.11.05.2.02.06-1012 | Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размер 250 x 120 x 188 мм, марка 100 | м3 |
| 23.61.11.05.2.02.06-1014 | Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размер 390 x 120 x 188 мм, марка 100 | м3 |

Книгу 06. "Изделия керамические строительные" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.31.10.06.2.01.02-1012 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, декоративные, размер 20 x 330 мм | шт |
| 23.31.10.06.2.01.02-1014 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, декоративные, бордюрные, размер 30 x 200 мм | м |
| 23.31.10.06.2.01.02-1016 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, декоративные, бордюрные, размер 50 x 200 мм | м |
| 23.31.10.06.2.01.02-1018 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, декоративные, бордюрные, размер 70 x 200 мм | м |

В Книге 06. "Изделия керамические строительные" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.31.10.06.2.01.02-0001 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, гладкая, декорированная методом сериографии, кобальтовая с завалом | м2 |
| 23.31.10.06.2.01.02-0002 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, гладкая, декорированная методом сериографии, черная с завалом | м2 |

Из Книги 06. "Изделия керамические строительные" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.31.10.06.2.05.03-1006 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные вставки, размер 20 x 33 см | шт |
| 23.31.10.06.2.05.03-1008 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размер 3 x 20 см | м |
| 23.31.10.06.2.05.03-1010 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размер 5 x 20 см, 7 x 20 см | м |

Книгу 07. "Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.99.29.07.2.07.08-1002 | Опоры рамные стальные РМП для информационных щитов, оцинкованные | т |
| 22.29.29.07.4.03.12-0016 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230 x 230 x 3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, высота 3000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0018 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230 x 230 x 3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 143/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 4000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0020 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230 x 230 x 5 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 160/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0022 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0024 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 6 мм, высота 6000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0026 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 6 мм, высота 7000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0028 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 6 мм, высота 8000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0030 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 6 мм, высота 9000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0032 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 10000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0034 | Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 8 мм, высота 5000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0036 | Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 500 кг. номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 8 мм, высота 6000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0038 | Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 8 мм, высота 7000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0040 | Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 8 мм, высота 8000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0042 | Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 8 мм, высота 9000 мм | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0044 | Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400 x 400 x 12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 8 мм, высота 10000 мм | шт |

В Книге 07. "Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.99.29.07.2.07.08-0011 | Опоры рамные стальные РМГ для информационных щитов, покрытие грунт ГФ-021 | т |
| 25.99.29.07.2.07.08-0012 | Опоры рамные стальные РМГ для информационных щитов оцинкованные | т |
| 25.99.29.07.2.07.08-0013 | Опоры рамные стальные РМТ для информационных щитов оцинкованные | т |
| 25.99.29.07.2.07.08-0014 | Опоры рамные стальные РМТ для информационных щитов, покрытие грунт ГФ-021 | т |
| 25.99.29.07.2.07.08-1000 | Опоры рамные стальные РМП для информационных щитов, покрытие грунт ГФ-021 | т |

Из Книги 07. "Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.29.29.07.4.03.12-0001 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 3000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0002 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 4000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 143/76 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0003 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 5000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 160/76 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0004 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 5000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0005 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 6000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0006 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 7000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0007 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 8000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0008 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 9000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0009 | Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 10000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0010 | Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 5000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0011 | Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 6000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0012 | Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 7000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0013 | Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 8000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0014 | Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 9000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг | шт |
| 22.29.29.07.4.03.12-0015 | Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 10000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг | шт |

Книгу 08. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты" дополнить группой 08.3.09.02 "Настилы профилированные оцинкованные окрашенные" и следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 24.34.11.08.3.03.05-1068 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0 - 10,0 мм | т |
| 24.33.20.08.3.09.02-0006 | Листы профилированные оцинкованные окрашенные Н57-750-0,7 | т |

В Книге 08. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.11.23.08.1.02.16-0031 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0032 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, длина 4000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0033 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, длина 5000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0034 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, длина 6000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0035 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, длина 7000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0036 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, длина 8000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0037 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, длина 9000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0038 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, длина 10000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0042 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0043 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0044 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 6000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0045 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 7000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0046 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 8000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0047 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 9000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0048 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0049 | Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 11000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0051 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 57 мм, длина 550 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0052 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 550 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0053 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 700 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0054 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 1000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0055 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0056 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 1000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0057 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная. диаметр ствола 89 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0058 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 1000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0059 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная. диаметр ствола 114 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0060 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 325 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0061 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 57 мм, длина 550 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0062 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 550 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0063 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 700 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0064 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 1000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0065 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0066 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 1000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0067 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0068 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 1000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0069 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0070 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 325 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0071 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 700 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0072 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0073 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная. диаметр ствола 76 мм, длина 2000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0074 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 2500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0075 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная. диаметр ствола 76 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0076 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0077 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 4000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0078 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0079 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 2000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0080 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 2500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0081 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная. диаметр ствола 89 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0082 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная. диаметр ствола 89 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0083 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 4000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0084 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0085 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 2000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0086 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная. диаметр ствола 114 мм, длина 2500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0087 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0088 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0089 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 4000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0090 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком неоцинкованная, диаметр ствола 219 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0091 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 700 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0092 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0093 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 2000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0094 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 2500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0095 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0096 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0097 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 4000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0098 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0099 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 2000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0100 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 2500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0101 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0102 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0103 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 4000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0104 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 1500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0105 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 2000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0106 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 2500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0107 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 3000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0108 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0109 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 4000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0110 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком оцинкованная, диаметр ствола 219 мм, длина 3500 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0111 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком-проушиной неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 700 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0112 | Свая стальная винтовая конусно-спиральная с оголовком-проушиной оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 700 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0113 | Свая стальная составная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 8000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0114 | Свая стальная составная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 8000 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0115 | Свая-стойка стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 3850 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0116 | Свая-стойка стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 3850 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0117 | Свая-стойка стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка неоцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 3850 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0118 | Свая-стойка стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 76 мм, длина 3850 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0119 | Свая-стойка стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, длина 3850 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0120 | Свая-стойка стальная винтовая конусно-спиральная без оголовка оцинкованная, диаметр ствола 114 мм, длина 3850 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0121 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0122 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 1, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0123 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0124 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0125 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 - 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0126 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5000 мм, из трубы наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10, 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0127 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 5000 мм, из трубы наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12, 14 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0128 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0129 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0130 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0131 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0132 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 - 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0133 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10, 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0134 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0135 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0136 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0137 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0138 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 - 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0139 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 7000 мм, из трубы наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10, 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0140 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0141 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0142 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0143 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0144 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 - 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0145 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0146 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0147 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0148 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0149 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 9000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 - 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0150 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0151 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0152 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0153 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0154 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 - 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0155 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0156 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0157 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0158 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0159 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 11000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 - 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0160 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0161 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | ПГГ |
| 25.11.23.08.1.02.16-0162 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0163 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0164 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 - 12 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0165 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 13000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0166 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 13000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0167 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 13000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0168 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 13000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0169 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 14000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 - 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0170 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 14000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0171 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 14000 мм, из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0172 | Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием, длина 14000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0713 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0714 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0715 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0716 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0717 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 14000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0718 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 16000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0719 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 18000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0720 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 20000 мм, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0721 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0722 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0723 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0724 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0725 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 14000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0726 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 16000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0727 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 18000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0728 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 20000 мм, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0729 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0730 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0731 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0732 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0733 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 14000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0734 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 16000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0735 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 18000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0736 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 20000 мм, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0737 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 6000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0738 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 8000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0739 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 10000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0740 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 12000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0741 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 14000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0742 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 16000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0743 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 18000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм | шт |
| 25.11.23.08.1.02.16-0744 | Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 20000 мм, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, | шт |
| 25.93.13.08.1.02.17-0181 | Сетка стальная оцинкованная проволочная двойного кручения с шестигранными ячейками со вставками из плоских скрученных прутов 6,0 x 2,0 мм, устойчивость к растяжению вдоль/поперек полосы 32/32 кН/м, размер ячейки 80 x 100 мм, диаметр проволоки 2,2 мм | м2 |
| 25.93.13.08.1.02.17-0182 | Сетка стальная оцинкованная проволочная двойного кручения с шестигранными ячейками со вставками из плоских скрученных прутов 7,0 x 3,0 мм, устойчивость к растяжению вдоль/поперек полосы 40/50 кН/м, размер ячейки 80 x 100 мм, диаметр проволоки 2,4 мм | м2 |

Из Книги 08. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.23.19.08.4.01.01-1008 | Конусы ПВХ | 100 шт |

Книгу 11. "Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.23.19.11.3.03.15-1011 | Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм | 100 шт |
| 22.21.29.11.3.03.15-1024 | Трубки защитные ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм | м |
| 22.21.30.11.3.03.19-0200 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 2,5 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0202 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 3,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0204 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 3,3 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0206 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 3,5 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0208 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 3,8 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0210 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 4,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0212 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 6,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0214 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 8,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0216 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 10,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0218 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 12,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0220 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 14,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0222 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 16,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0224 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 18,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0226 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 20,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0228 | Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 25,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0230 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 2,5 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0232 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 3,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0234 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 3,3 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0236 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 3,5 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0238 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 3,8 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0240 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 4,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0242 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 6,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0244 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 8,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0246 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 10,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0248 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 12,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0250 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 14,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0252 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 16,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0254 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 18,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0256 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 20,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0258 | Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 25,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0300 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 1,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0302 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 2,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0304 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 3,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0306 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 4,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0308 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 5,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0310 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 6,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0312 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 8,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0314 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 10,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0316 | Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 1,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0318 | Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 2,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0320 | Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 3,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0322 | Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 4.0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0324 | Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 5,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0326 | Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 6,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0328 | Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 8,0 мм | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0330 | Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 10,0 мм | м2 |

В Книге 11. "Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.23.19.11.3.03.15-1012 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм | 100 шт |
| 22.23.19.11.3.03.15-1014 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм | 100 шт |

Из Книги 11. "Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.21.30.11.3.03.19-0001 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 2,5 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0002 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 2,5 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0003 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0004 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0005 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,3 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0006 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,3 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0007 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,5 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0008 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,5 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0009 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,8 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0010 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 3,8 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0011 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 4,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0012 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 4,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0013 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 6,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0014 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 6,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0015 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 8,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0016 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 8,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0017 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 10,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0018 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 10,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0019 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 12,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0020 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 12,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0021 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 14,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0022 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 14,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0023 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 16,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0024 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 16,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0025 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 18,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0026 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 18,0 мм, цветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0027 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 20,0 мм, бесцветная | м2 |
| 22.21.30.11.3.03.19-0028 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 20,0 мм, цветная | м2 |

В Книге 12. "Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы" группу 12.1.03.07 изложить в следующей редакции: "Черепица керамическая и цементно-песчаная рядовая" и строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.61.11.12.1.03.07-1010 | Черепица вальмовая цементно-песчаная, под черепицу хребтовую шириной 250 мм | шт |
| 23.61.11.12.1.03.07-1016 | Черепица начальная хребтовая цементно-песчаная, длина 450 мм, под черепицу хребтовую шириной 250 мм | шт |

Книгу 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 20.52.10.14.1.03.02-0112 | Клей дисперсионный сухой порошкообразный водоразбавляемый на основе сополимера целлюлозы и ПВА для текстильных, виниловых и стеклообоев на бумажной основе, расход 250 - 300 г/м2 | кг |
| 20.52.10.14.1.03.02-0113 | Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300 - 500 г/м2 | кг |
| 20.30.22.14.5.01.07-0116 | Герметик силиконовый высокотемпературный однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям | л |

В Книге 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 20.30.11.14.3.01.01-1002 | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок | т |

Из Книги 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 20.52.10.14.1.03.02-1004 | Клей для стеклообоев | кг |

Книгу 18. "Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.14.11.18.1.04.03-0054 | Клапаны обратные пружинные чугунные, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | шт |

В Книге 20. "Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 25.72.12.20.1.02.18-1000 | Замки из нержавеющей стали 08X18H10 к ленте бандажной шириной 19 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети | 100 шт |
| 24.10.80.20.1.02.18-1002 | Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08X18H10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм | 10 м |

В Книге 22. "Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 27.90.40.22.2.02.24-0002 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6 - 750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 540 мм, зона защиты 420 мм | шт |
| 27.90.40.22.2.02.24-0004 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6 - 750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 610 мм, зона защиты 490 мм | шт |
| 27.90.40.22.2.02.24-0006 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6 - 750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 520 мм, зона защиты 730 мм | шт |
| 27.90.40.22.2.02.24-0008 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6 - 750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 600 мм, зона защиты 850 мм | шт |
| 27.90.40.22.2.02.24-0010 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6 - 750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 2, высота 520 мм, зона защиты 740 мм | шт |
| 27.90.40.22.2.02.24-0012 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6 - 750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 2, высота 600 мм, зона защиты 850 мм | шт |
| 27.90.40.22.2.02.24-0014 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6 - 750 кВт антиприсадочного конусообразного овального типа, из атмосферостойкого пластика, длина 630 мм, ширина 400 мм, высота конуса 250 мм, высота устройства 545 мм | шт |

Книгу 23. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 24.20.13.23.3.03.01-0014 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12X18H10T, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм | м |

В Книге 23. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 24.20.40.23.8.03.04-1100 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 16 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1102 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1104 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1106 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1108 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1110 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1112 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости El 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1114 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 90 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1116 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1118 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 125 мм | шт |
| 24.20.40.23.8.03.04-1120 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм | шт |

В Книге 24. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.21.21.24.3.02.05-0051 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 20 МПа, SDR 7,4, размер 20 x 2,8 мм | м |
| 22.21.21.24.3.02.05-0052 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 20 МПа, SDR 7,4, размер 25 x 3,5 мм | м |
| 22.21.21.24.3.02.05-0053 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 25 МПа, SDR 9, размер 32 x 3,6 мм | м |
| 22.21.21.24.3.02.05-0054 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 25 МПа, SDR 9, размер 40 x 4,5 мм | м |
| 22.21.21.24.3.02.05-0055 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 25 МПа, SDR 9, размер 50 x 5,6 мм | м |
| 22.21.21.24.3.02.05-0056 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 25 МПа, SDR 9, размер 63 x 7,1 мм | м |
| 22.21.21.24.3.02.05-0057 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 25 МПа, SDR 9, размер 75 x 8,4 мм | м |
| 22.21.21.24.3.02.05-0058 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 25 МПа, SDR 9, размер 90 x 10,1 мм | м |
| 22.21.21.24.3.02.05-0059 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 25 МПа, SDR 9, размер 110 x 12,3 мм | м |
| 23.14.12.24.3.04.12-0102 | Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 14500 Н/мм2, диаметр 750 мм, толщина 7 мм | м |
| 23.14.12.24.3.04.12-0104 | Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 14500 Н/мм2, диаметр 1000 мм, толщина 10 мм | м |
| 23.14.12.24.3.04.12-0106 | Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 14500 Н/мм2, диаметр 1200 мм, толщина 12 мм | м |
| 23.14.12.24.3.04.12-0108 | Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 14500 Н/мм2, диаметр 1500 мм, толщина 12 мм | м |
| 22.21.29.24.3.05.02-1116 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 50 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.05.02-1118 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 63 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.05.02-1120 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 75 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.05.02-1122 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 90 мм | шт |
| 22.21.29.24.3.05.02-1124 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110 мм | шт |

Из Книги 24. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 22.21.29.24.3.01.01-1036 | Трубки ПВХ для возведения монолитных железобетонных конструкций | м |
| 22.21.29.24.3.05.17-0101 | Фиксатор для арматуры пластиковый | 100 шт |

Из Книги 25. "Материалы для строительства железных дорог" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 23.99.19.25.3.09.01-1114 | Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой | м2 |

Из Книги 62. "Оборудование, устройства и аппаратура электрические" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 26.51.70.62.5.03.03-0016 | Колонка топливораздаточная напорного типа на пять видов топлива с системой возврата паров, 10 раздаточных рукавов, максимальная производительность по каждому шлангу 40, 70, 90, 130 л/мин | шт |

В Книге 63. "Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 27.51.26.63.3.01.01-1031 | Конвектор электрический отопительный стальной с принудительной конвекцией, встраиваемый в конструкцию пола, ширина 180 мм, высота 110 мм, длинна 1250 мм, мощность 700 - 750 Вт | шт |

Книгу 91. "Машины и механизмы" дополнить следующими строительными ресурсами:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.92.26.91.01.01-019 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.26.91.01.01-020 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 340 кВт (460 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.26.91.01.01-021 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 382 кВт (520 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.12.91.04.01-092 | Гидровращатели (гидробуры) на базе крана-манипулятора на автомобильном ходу массой 5 - 7 т | маш.-ч |
| 28.92.12.91.04.01-100 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения 360 - 800 мм, глубина бурения до 10 м | маш.-ч |
| 28.22.14.91.05.01-028 | Краны башенные анкерные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м | маш.-ч |
| 28.92.30.91.08.03-004 | Катки прицепные кулачковые статические, масса 17 т | маш.-ч |
| 28.92.30.91.08.03-005 | Катки прицепные кулачковые статические, масса 28 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-034 | Катки самоходные гладкие вибрационные/статические, масса 16 т | маш.-ч |
| 28.99.39.91.10.04-051 | Установки для нанесения полимерного покрытия методом напыления на внутреннюю поверхность трубопроводов диаметром 200 - 1600 мм | маш.-ч |
| 29.10.41.91.14.07-041 | Панелевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч |

В Книге 91. "Машины и механизмы" изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.92.30.91.08.03-002 | Катки прицепные гладкие статические, масса 5 т | маш.-ч |
| 28.92.30.91.08.03-003 | Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т | маш.-ч |
| 28.92.30.91.08.03-006 | Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т | маш.-ч |
| 28.92.30.91.08.03-007 | Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т | маш.-ч |
| 28.92.30.91.08.03-008 | Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 50 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-011 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 11 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-019 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-023 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-031 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 14 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-041 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 12 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-042 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 10 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч |
| 28.29.22.91.21.03-507 | Аппараты абразивоструйные, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин | маш.-ч |

Из Книги 91. "Машины и механизмы" исключить следующие строительные ресурсы:

| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 28.92.26.91.01.05-500 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 243 кВт (330 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.26.91.01.05-502 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.26.91.01.05-504 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.26.91.01.05-506 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 382 кВт (520 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-001 | Катки дорожные на пневмоколесном ходу, масса 14,3 т (115,6 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-010 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 7,5 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-012 | Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-014 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-022 | Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т (210,8 л.с.) | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-028 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров, масса от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-043 | Катки дорожные вибрационные, масса 14 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-044 | Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т | маш.-ч |
| 28.92.24.91.08.03-046 | Катки самоходные тандемные гладковальцевые, масса 10 т | маш.-ч |
| 28,92.24.91.08.03-048 | Катки самоходные гладковальцевые, масса 13 т | маш.-ч |